| 中国 科学院 | 大连化学物理研究所文件 |
| --- | --- |

化物所发〔2017〕120 号

中科院大连化物所关于印发《大连化物所

科研仪器设备管理办法》的通知

各研究室（部）、职能部门：

为规范我所科研仪器设备管理，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中国科学院事业单位国有资产管理办法》（科发条财字〔2013〕203号）等制度要求，结合我所实际制定《大连化物所科研仪器设备管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。本办法自印发之日起施行。原2012年11月13日印发的《大连化物所科研仪器设备管理办法》（化物所发〔2012〕90号）、2013年12月31日印发的《大连化物所仪器设备处置管理办法（暂行）》（化物所发〔2013〕140号）同时废止。

中国科学院大连化学物理研究所

二〇一七年九月二十七日

大连化物所科研仪器设备管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范我所科研仪器设备管理，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中国科学院事业单位国有资产管理办法》（科发条财字〔2013〕203号）等制度要求，结合我所实际制定本办法。

第二条  本办法所称科研仪器设备是指直接用于科研工作的设备，包括单件或成套科研仪器设备；构成大科学装置、科研仪器设备研制、科研仪器设备升级改造项目不可缺少组成部分的部件、材料；使用大科学装置及科研仪器设备过程中更换的部件、材料等。

第二章  管理职责

第三条  财务资产处负责全所科研仪器设备的采购和处置管理。

第四条  科研管理部门（包括科技处、重大项目与质量处、知识产权与成果转化处，下同）负责对所采购的设备在科研项目中的必要性、相关性进行审核。

第五条  安全管理部门（包括综合管理处、长兴岛园区综合处，下同）负责对科研仪器设备在采购、安装、使用和处置过程中的安全和职业卫生工作进行监督管理。

第六条  使用部门负责本部门科研仪器设备的具体管理，应配备具有相关专业知识、责任心强的人员负责科研仪器设备的管理工作。

第三章  采购管理

第七条  科研仪器设备采购流程包括：采购申请、确定采购组织形式、选择采购方式、合同审批、合同付款、组织验收、报销。

第八条  科研仪器设备采购按照资金额度不同实行分类管理，分类标准如下：

（一）A类：单价或批量1万元（不含）人民币以下的；

（二）B类：单价或批量1万元（含）-50万元（不含）人民币的；

（三）C类：单价或批量50万元（含）-100万元（不含）人民币的；

（四）D类：单价或批量100万元（含）人民币以上的。

第九条  采购申请

除A类外，其他所有类别的仪器设备采购都需要事前申请，使用部门应填写《科研仪器设备采购申请表》（附件1）。

如果采购射线装置、特种设备、电加热设备温度控制系统及大功率和超重超大设备等（详见附件2），使用部门应到安全管理部门审核，完成安全和环境评估后才能实施采购。未经安全管理部门审核而实施采购的，视为违反安全规定，由安全管理部门按照相关规定进行处理。

第十条  确定采购组织形式并选择采购方式

（一）A、B类仪器设备由使用部门成立采购小组进行采购。

如果采购办公设备用于科研工作，可不执行政府采购，不需在中央预算单位政府集中采购目录中选取。

（二）C类仪器设备由财务资产处和使用部门共同成立采购小组进行采购。

（三）A、B、C类仪器设备采购一般采用竞争性谈判、竞争性磋商和询价等方式。采购过程应形成书面记录，由采购小组填写《科研仪器设备采购记录单》（附件3）。

（四）D类仪器设备纳入政府采购范围，执行政府采购要求，由财务资产处委托有资质的采购代理机构进行采购。

严禁将项目化整为零或者以其他任何方式规避政府采购，违者参照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

第十一条  单一来源采购要求

（一）如果所采购仪器设备有以下情形之一，可以申请采用单一来源方式采购：

1.只能从唯一供应商处采购的；

2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

（二）如果采用单一来源方式采购，使用部门须对采购项目进行充分的市场调研，对采购项目的必要性、只能从唯一供应商处采购的理由进行论证。

（三）B、C类仪器设备，使用部门应在采购前完成书面论证报告，提交财务资产处备案；D类仪器设备按照政府采购要求执行。

（四）采购过程应形成书面记录，由采购小组填写《科研仪器设备采购记录单》（附件3）。

第十二条  履行合同审批程序

B、C、D类仪器设备采购必须签订合同，合同应当采用书面形式。

使用部门拟定合同并填写《科研仪器设备采购合同审批表》（附件4），连同其他相关采购材料一并提交财务资产处。财务资产处对采购过程的合理性、合规性和合同信息完整性等进行审批。C类仪器设备采购合同经财务资产处审核后报主管所领导审批，D类仪器设备采购合同经财务资产处审核后报主管所领导和所长审批。

第十三条  供应商属关联方的，使用部门须按照研究所相关规定执行后才能进行合同审批。

第十四条  组织验收

（一）仪器设备验收须在合同规定的索赔期内进行，包含开箱验收和技术验收。

（二）A、B、C类仪器设备先由使用部门组织开箱验收。

开箱验收完成后，A、B类仪器设备由使用部门成立验收小组进行技术验收。财务资产处对B类仪器设备的技术验收进行抽查，比例不低于当年技术验收量的20%。C类仪器设备由财务资产处和使用部门共同成立验收小组进行技术验收。

D类仪器设备由财务资产处组织进行开箱和技术验收。

验收小组应形成书面验收报告，填写验收单（附件5）。B、C、D类仪器设备验收材料需上传至“设备合同验收管理系统”。

（三）开箱验收主要包括：包装箱外观检查、箱内检查，按照合同或技术协议对箱内货物进行数量清点和外观检查，登记仪器设备规格型号。在开箱验收过程中，使用部门应拍照留存。

（四）技术验收要严格按合同或说明书对仪器设备的功能、指标逐项验收，并应保证结果的重复性和稳定性，如发现问题，验收小组应及时记录存在的问题并形成备忘录，由合同双方代表签字确认，按照合同约定或双方协商解决。

第十五条  涉密项目的仪器设备采购，不纳入政府采购范围。使用部门需提供书面说明，由重大项目与质量处、保密处审核后报财务资产处备案。使用部门按照经费下达部门的要求进行采购，未提出要求的，按照上述设备分类要求组织采购。

第十六条  财务资产处负责监督仪器设备采购合同的执行，对B、C、D类仪器设备的合同进行公示。有特殊原因不能公示的，由使用部门提供书面说明经科研管理部门审核后报财务资产处备案。

第十七条  使用部门应严格按照合同约定办理付款。仪器设备通过验收后，使用部门要及时办理报销/核销。财务单据按照《大连化物所内部财务报销规定》逐级审核，提交职能部门审批前要先经资产管理岗位审核。

达到固定资产入账标准的（单价1500元及以上且使用年限1年以上），使用部门需办理固定资产入库领用手续，入库领用单上必须注明采购合同号和验收单号。未达到固定资产入账标准的，使用部门建立相关制度进行管理。

第十八条  仪器设备档案按照我所《科研仪器设备档案建档规范》要求进行归档。没有归档要求的，由使用部门负责收集整理并保管。

第四章  使用管理

第十九条 使用部门指定专人负责本部门科研仪器设备管理，定期清查。仪器设备应落实到人，使用人员离职时，应及时办理交接手续。对丢失、毁损等情况实行责任追究制度。

第二十条 使用部门要保证科研仪器设备完好，减少非正常损失，条件允许的要进行所内外共享使用，充分发挥其使用效益。

第二十一条 办理免税的进口仪器设备，在海关监管年限内（5年），使用部门不得擅自将仪器设备转让、抵押、质押、移作他用或者进行其他处置。

第二十二条 仪器设备出所使用、返厂维修或在不同园区之间搬迁的，使用部门必须填写《物品出门票》并提供书面说明，经科研管理部门审核后报财务资产处审批，由安全管理部门备案。

第二十三条 仪器设备可进行所内调剂，由财务资产处组织进行有偿调剂。

第二十四条 所内调剂范围包括两种情况：（一）研究组撤销造成的闲置仪器设备；（二）研究组不使用的闲置仪器设备。

第二十五条 属于第二十四条第（一）种情况的，先由安全管理部门对该组资产实施封存，财务资产处再依据资产账盘点确认，并在所内公示，公示期为15个工作日。

有需求的使用部门根据所需仪器设备情况进行报价，报价最高的获得使用权。无转让需求的仪器设备可进行无偿调剂，由财务资产处和科研管理部门根据申请研究组的实际情况组织评审，选择合适的使用部门。无偿调剂后仍无转让需求的仪器设备由财务资产处按报废处置。

第二十六条  属于第二十四条第（二）种情况的，由使用部门提出申请，经财务资产处确认后按上一条规定执行。

第二十七条  仪器设备所内有偿调剂完成后，受让方要及时到财务资产处办理经费划转及其他内部转账手续。

第五章  报废处置管理

第二十八条  本办法所称报废处置，是指我所对占有、使用的仪器设备进行注销产权的行为。

第二十九条  仪器设备的处置应遵循公开、公正、公平的原则，严格履行审批手续，使用部门未经批准不得擅自处置。

第三十条  我所仪器设备处置的审批权限：单位价值（账面原值，没有账面原值的按预计价值，下同）200万元以下和批量价值800万元以下仪器设备的出售、出让、转让、报废；单次50万元以下仪器设备的捐赠。

超过上述审批权限的仪器设备处置按照《中国科学院事业单位国有资产管理办法》相关规定执行。

第三十一条  报废处置程序如下：

（一）使用部门申请报废仪器设备，应填写《大连化物所仪器设备报废报损申请表》（附件6），经使用部门负责人、经办人签字确认后报送财务资产处，财务资产处对仪器设备折旧年限、净值、处置方式等内容进行审核。

（二）仪器设备原则上应达到规定的最低使用年限才能报废，达到规定的最低使用年限，仍然可以使用的资产，应继续使用。确需报废的，需要在申请表中详细说明原因，其中由于个人原因造成的，按照《中国科学院事业单位国有资产管理办法》第六十四条规定追究当事人的责任。使用部门必须保证设备的完整性。

（三）报废仪器设备单台/套原值100万元（含）人民币以上的，需由使用部门组织鉴定小组（本部门之外专业技术人员不得少于2/3）进行鉴定，出具书面仪器设备报废鉴定证明，由财务资产处审核。

（四）财务资产处根据日常统计的待报废数量，随时组织清运到周转库房，成立资产处置小组(由财务资产处、科研管理部门和使用部门相关人员组成)，定期进行评估拍卖。

（五）使用部门要配合财务资产处完成清运工作，提前告知可能存在的安全隐患。使用部门安全员负责落实报废资产处置前设备内安全风险排查，确保设备搬运中无化学品、气体、泵油等泄漏。

（六）放射性、压力容器类仪器设备报废由安全管理部门按规定联系相关部门处置。列入涉密台账的仪器设备由保密处、科学传播处按保密规定处置。属于军工关键设备的，由重大项目与质量处审批后按相关规定处置。

（七）报废处置所获得收入，扣除相关评估费、拍卖佣金等费用后，在2个工作日内全额上缴国库。

（八）盘亏的仪器设备在报废申请表中详细说明原因。

第三十二条  对外捐赠、出售（出让、转让）、无偿调拨按照《中国科学院事业单位国有资产管理办法》相关规定执行。

第六章  附  则

第三十三条  仪器设备采购和处置工作接受监察审计处和全所职工的监督。任何部门和个人对采购和处置活动中的违法违规行为，有权向监察审计处检举和反映情况。

第三十四条  各相关人员必须严守纪律、严格执行规定程序和制度，主动接受有关部门的监督检查。对于在采购和处置活动中的违规违纪行为，我所将根据有关规定追究其责任，构成违法犯罪的，移送国家有关部门处理。

第三十五条  质量体系认证范围内的非标科研仪器设备采购管理还须执行质量体系要求的相关规定。

第三十六条  国防固定资产投资项目的科研仪器设备采购管理按照重大项目与质量处的相关规定执行。

第三十七条  此前发布的相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

第三十八条  本办法由财务资产处负责解释。

第三十九条  本办法自印发之日起施行。原2012年11月13日印发的《大连化物所科研仪器设备管理办法》（化物所发〔2012〕90号）、2013年12月31日印发的《大连化物所仪器设备处置管理办法（暂行）》（化物所发〔2013〕140号）及其他关于科研仪器设备管理的规定同时废止。

附件:1.科研仪器设备采购申请表

2.需要进行安全或环境审核的设备范围

3.科研仪器设备采购记录单

4.科研仪器设备采购合同审批表

5.验收单

6.大连化物所仪器设备报废报损申请表

| 中国科学院大连化物所办公室 | 2017年9月27日印发 |
| --- | --- |